充气开关设备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图样代号 | 名称 | 英文名称 |
| 1 |  | 总装图 | Assembly drawing |
| 2 |  | 气室装配 | Gas compartment assembly |
| 3 |  | 三工位绝缘支座 | Insulation bearing of three working position switch |
| 4 |  | 户内高压真空断路器 | Indoor high voltage vacuum circuit breaker |
| 5 |  | 三工位隔离开关 | Disconnecting switch of three working position switch |
| 6 |  | 柜体装配 | Frame assembly |
| 7 |  | 上气室焊接 | Welding of upper chamber |
| 8 |  | 上气室焊接 | Welding of lower chamber |
| 9 |  | 母线连接器 | Bus connector |
| 10 |  | 内锥 | Inner cone |
| 11 |  | 电流互感器 | Current transformer |
| 12 |  | 连接母线 | Connection bus |
| 13 |  | 上门装配 | The door of the up assembly |
| 14 |  | 下门装配 | The door of the following assembly |
| 15 |  | 后封板（上）装配 | Back upper plate(up) assembly |
| 16 |  | 后封板（下）装配 | Back upper plate(down) assembly |
| 17 |  | 电流互感器 | Current transformer |
| 18 |  | 母线装配示意图 | Bus assembly drawing |
| 19 |  | 温升埋点图 | Temperature rise buried point drawing |

KYN28A移开式交流金属封闭开关设备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图样代号 | 名称 | 英文名称 |
| 1 |  | 铠装柜总装图 | Assembly drawing |
| 2 |  | 柜体装配 | Gas compartment assembly |
| 3 |  | 户内高压真空断路器 | Indoor high voltage vacuum circuit breaker |
| 4 |  | 触头盒装配 | The Wall sleeve assembly |
| 5 |  | 柜架装配 | Frame assembly |
| 6 |  | 后封板（上）装配 | Back upper plate(up) assembly |
| 7 |  | 后封板（下）装配 | Back upper plate(down) assembly |
| 8 |  | 活帘装配 | Live shade assembly |
| 9 |  | 互感器安装板 | Instrument plate of transformer |
| 10 |  | 穿墙套管 | The Wall sleeve assembly |
| 11 |  | 中门装配 | In the middle of the door assembly |
| 12 |  | 下门装配 | The door of the following assembly |
| 13 |  | 仪表门装配 | Panel of instrument room assembly |
| 14 |  | 左侧板 | Left side plate |
| 15 |  | 右侧板 | Right side plate |
| 16 |  | 底板 | Baseplate |
| 17 |  | 顶盖板 | Plate |
| 18 |  | 泄压板 | Pressure plate |
| 19 |  | 仪表箱顶盖 | The top cover of the instrument room |
| 20 |  | 后盖板 | Cover plate |
| 21 |  | 仪门表 | Instrument room door panel |
| 22 |  | 电流互感器 | Current transformer |
| 23 |  | PT手车总装 | Assembly drawing of PT |
| 24 |  | 接地开关 | Earthing switch |
| 25 |  | 母线装配示意图 | Bus assembly drawing |
| 26 |  | 温升埋点图 | Temperature rise buried point drawing |

环网开关设备（充气式SF6）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图样代号 | 名称 | 英文名称 |
| 1 |  | 总装图 | Assembly drawing |
| 2 |  | 气室装配 | Gas compartment assembly |
| 3 |  | 户内高压真空断路器 | Indoor high voltage vacuum circuit breaker |
| 4 |  | 柜体装配 | Frame assembly |
| 5 |  | 屏蔽型母线 | Shielded bus |
| 6 |  | 电缆接头 | Cable joint |
| 7 |  | 套管 | Drivepipe |
| 8 |  | 电流互感器 | Current transformer |
| 9 |  | 三工位隔离开关 | Disconnecting switch of three working position switch |
| 10 |  | 负荷开关 | Load switch |
| 11 |  | 出线机构 | Outgoing mechanism |
| 12 |  | 连接母线 | Connection bus |
| 13 |  | 仪表门装配 | Panel of instrument room assembly |
| 14 |  | 中门装配 | In the middle of the door assembly |
| 15 |  | 下门装配 | The door of the following assembly |
| 16 |  | 后封板（上）装配 | Back upper plate(up) assembly |
| 17 |  | 后封板（下）装配 | Back upper plate(down) assembly |
| 18 |  | 电流互感器 | Current transformer |
| 19 |  | 母线装配示意图 | Bus assembly drawing |
| 20 |  | 温升埋点图 | Temperature rise buried point drawing |